ENA

K A R L O V A C

# TIPSKA KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA PSAW H+E

| Napomena: upisati podatak kojim je kanalizacijska crpna stanica točno definirana (naziv ili lokacija ili Investitor, ili broj projekta ili kodni broj.....) |  |  |
| --- | --- | --- |

Napomena:

Za pravilan odabir tipske kanalizacijske crpne stanice PSAW, preporuča se ispuniti ovaj upitnik, koji će pomoći pri razrješavanju dilema oko njenih dimenzija i mogućnosti ugradnje,  kapaciteta i pravilnog odabira crpki.

| 1.1 | Maksimalni promjer crpne stanice (m): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Napomena: promjer crpne stanice može biti ograničen mjestom ugradnje u jednom smjeru, a potrebnim kapacitetom retencije i ugrađenom opremom, u drugom smjeru. Maksimalni promjer PSAW iznosi 2,4 m, što je cca 4,5 m3po metru dužine |  |  |  |
| 1.2 | Maksimalna dubina ukopa u odnosu na kotu terena (m) |  |  |  |
|  | Napomena: dubinom ukopa crpne stanice definira se kapacitet iste, pri čemu je potrebno voditi računa o dimenzijama opreme koja se ugrađuje (zaštite od rada na suho, kota ulaznog cjevovoda itd) |  |  |  |
| 2.1 | Nivo ulaznog cjevovoda u odnosu na nultu kotu terena (m) |  |  |  |
|  | Napomena: dno cijevi |  |  |  |
| 2.2 | Nazivni otvor ulaznog cjevovoda (mm) |  |  |  |
| 2.3 | Koristi li se dio dolaznog kolektora kao retencija (da – ne) |  |  |  |
|  | Napomena: ako da, potrebno je definirati do koje kote, i koliki je tada volumen tog dijela retencije |  |  |  |
| 3.1 | Nivo izlaznog cjevovoda (nivo postojeće ili nove instalacije) |  |  |  |
|  | Napomena: dno cijevi |  |  |  |
| 3.2 | Nazivni otvor tlačnog cjevovoda (mm) |  |  |  |
| 3.3 | Duljina tlačnog cjevovoda (m) |  |  |  |
|  | Napomena: nije nužan podatak, ako se radi o kratkom cjevovodu |  |  |  |
| 3.4 | Kota izljeva tlačnog cjevovoda (m) |  |  |  |
|  | Napomena: Visina dizanja bitna za odabir crpki |  |  |  |
| 4.1 | Miminalni očekivani dotok (l/s) |  |  |  |
|  | Napomena: bitan podatak za pravilan odabir crpki i predloženi režim rada |  |  |  |
| 4.2 | Maksimalni očekivani dotok (l/s) |  |  |  |
|  | Napomena: bitan podatak za pravilan odabir crpki i predloženi režim rada. |  |  |  |
| 4.3 | Predviđeni režim rada (1+1 ili 2+0) |  |  |  |
|  | Napomena: Ako se odabire režim rada 1+1, kapacitet jedne crpke je veći od maksimalnog dotoka, a u režimu rada 2+0, kapacitet jedne crpke je veći od polovice maksimalnog dotoka |  |  |  |
| 5. | Predviđeni proizvođač crpki |  |  |  |
|  | Napomena: ukoliko se posebno ne naznači proizvođač crpke, crpka će biti odabrana prema traženim parametrima, a u ovisnosti karakteristikama i dijagramima iste |  |  |  |
|  | Upitnik ispunio i ovjerio: |  |  |  |
|  | datum: |  | tvrtka |  |
|  |  |  | potpis |  |

_____________________________________________________________________________________________________

HOBAS Rohre GmbH                                         			                                  ENA d.o.o.

Kralja Zvonimira 122 – HR – Zagreb                                   			         Kralja Zvonimira 2 – HR – 47000 Karlovac

tel: +385 1 6183 691, fax: 6183 692			                                                  tel: +385 47 612 062, fax: 612 057

e-mail: hobas.croatia@hobas.com                                                      		                         e-mail: ena@ka.t-com.hr